## Sheet1
儋州市第一中学教师经济楼二楼新建24套工作间空调、电热水器采购安装项目报价表
序号 | 物品名称 | 配置参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 挂式空调 | 1.5匹,变频，一级能耗； 制冷量：3510W；制热量：5010W 制冷功率：810W；制热功率：1250W； 循环风量：640m3/h | 套 | 24
2 | 电热水器 | 50升；一级能耗； 尺寸(mm)：长713*宽400*高400 内胆材质：搪瓷内胆 额定功率：2500W | 台 | 24
总计
备注：1.报价含遥控器、原厂配连接管、外机支架、墙体打孔、安装调试、税费等。 2.保修情况：保修六年；全国联保、享受质量三包政策、上门服务。